АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАГВАЗДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УСТЬ-ИШИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 января  2016 года                                                                                                         № 5

Об утверждении Программы  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Загваздинского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области на 2016-2025 годы.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Загваздинского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области, Администрация  Загваздинского сельского поселения  постановляет:

1.Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Загваздинского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области на 2016-2025 годы согласно приложению.

2.Информацию о ходе исполнения Программы предоставлять Совету Загваздинского сельского поселения ежегодно не позднее 15 марта года, следующего за отчетным.

3.Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене органов местного самоуправления Загваздинского сельского поселения «Муниципальный вестник Загваздинского сельского поселения».

Глава

Загваздинского сельского поселения                                       П.М.Юшков

К  постановлению Загваздинского

сельского поселения  Усть-Ишимского

муниципального  района  «Об  утверждении

программы  комплексного  развития  систем

коммунальной  инфраструктуры

Загваздинского сельского поселения

Усть-Ишимского муниципального  района

Омской  области»  на  2016-2025  годы»

от «22»января 2016 г.  № 5

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Загваздинского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области

на 2016-2025 годы.

с.Загваздино

2016 г.

Содержание

| 1. | Паспорт Программы |
| --- | --- |
| 2. | Введение |
| 3. | Существующее положение коммунальной инфраструктуры поселения |
| 4. | Перспектива нового жилищного строительства в Загваздинском сельском поселении |
| 5. | Перспектива развития коммунальной инфраструктуры Загваздинского сельского поселения |
| 6. | Основные цели, задачи и сроки реализации Программы |
| 7. | Система программных мероприятий |
| 8. | Ресурсное обеспечение Программы |
| 9. | Организация управления Программой и контроль за ходом ее выполнения |
| 10. | Ожидаемые результаты реализации Программы |

Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Загваздинского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области на 2016-2025 гг. (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Нормативно-правовая база разработки Программы | Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ; Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004 № 210-ФЗ, распоряжение Правительства омской области от 13 апреля 2006 года № 55-рп «О дополнительных мерах по реформированию жилищно-коммунального комплекса и тарифообразованию в муниципальных образованиях Омской области» |
| Заказчик Программы | Администрация Загваздинского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
| Разработчики | Администрация Загваздинского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
| Основные цели и задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация функционирования систем коммунальной инфраструктуры поселения; 2. Обеспечение качественного и надежного предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителям при соответствии требованиям экологических стандартов; 3. Планирование развития систем коммунальной инфраструктуры поселения наиболее экономичным образом; 4. Комплексная модернизация и реконструкция существующей системы; 5. Формирование экономических и организационных условий развития систем коммунальной инфраструктуры поселения; 6. Формирование и совершенствование экономических организационных механизмов снижения стоимости услуг при сохранении объемов и качества предоставляемых услуг, устойчивости функционирования систем коммунальной инфраструктуры; 7. Совершенствование экономических и организационных механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры; 8. Повышение инвестиционной привлекательности систем коммунальной инфраструктуры поселения; 9. Обеспечение сбалансированности интересов поставщиков услуг и потребителей; 10. Обеспечение доступности информации о формировании тарифов и надбавок; Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития поселения, создание благоприятных условий для проживания граждан. |
| Сроки реализации | 2016-2025 гг. |
| Основные направления Программы | - Развитие электрических сетей - Развитие системы теплоснабжения - Развитие системы водоснабжения и водоотведения - Развитие системы утилизации твердых бытовых отходов |
| Исполнители основных мероприятий | Администрация Загваздинского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района; МУП «ЖКК»; МКУ «Центр финансово-экономического хозяйственного обеспечения учреждений в сфере образования» |
| Организация контроля | Контроль за реализацией «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Загваздинского сельского поселения Усть-Ишимского района Омской области на 2016-2025 годы» осуществляет Усть-Ишимский районный Совет (в части использования средств местного бюджета на реализацию программы), Администрация Усть-Ишимского муниципального района. |
| Ожидаемые результаты | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Загваздинского сельского поселения Усть-Ишимского района, снижение эксплуатационных затрат; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды Развитие электрических сетей - Обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией сельской инфраструктуры - Обеспечение электрической энергией объектов нового строительства Развитие теплоснабжения - Повышение надежности и качества теплоснабжения - Улучшение экологической обстановки в зоне действия котельной Развитие водоснабжения и водоотведения - Повышение надежности водоснабжения и водоотведения - Повышение экологической безопасности в поселении - Соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН - 100% - Снижение уровня потерь воды до 10 % - Сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции Утилизация твердых бытовых отходов - Улучшение санитарного состояния территории сельского поселения - Стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории села - Улучшение экологического состояния Загваздинского сельского поселения. Обеспечение надлежащего сбора и утилизации биологических отходов |

Введение

Вступление в силу с 1 января 2006 г. Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» в значительной мере изменяет методику образования тарифов на услуги муниципальных и иных организаций коммунального комплекса, устанавливает систему инвестиционных надбавок к тарифам и ценам, изменяет порядок исчисления тарифов.

Начиная с 2006 года для всех муниципальных образований в соответствии с данным законом является обязательной разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, которые направлены на создание и плановое развитие коммунальной инфраструктуры для нового строительства.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Загваздинского сельского поселения Усть-Ишимского района на 2016-2025 гг.  разработана на основании Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ; Федерального закона «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004 № 210-ФЗ, Устава Загваздинского сельского поселения.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. объектов электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения), объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологии Загваздинского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа  в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

Данная Программа является основанием для выдачи технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс исследовательских, опытно-конструктивных, производственных социально-экономических и других мероприятий, направленных на обеспечение эффективных решений системных проблем в области развития систем коммунальной инфраструктуры Загваздинского сельского поселения Усть-Ишимского района.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры состоит из следующих разделов:

- краткая характеристика Загваздинского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района;

- анализ существующей организации систем коммунальной инфраструктуры поселения;

- прогнозирование перспектив развития существующей системы коммунальной                      инфраструктуры;

- формирование пакета мероприятий и решений программы. Определение основных условий функционирования системы на следующий период регулирования, включая распределение нагрузок в системе;

- определение источников финансирования мероприятий и решений программы.

- 1. Краткая характеристика Загваздинского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района

- Загваздинское сельское поселение Усть-Ишимского района расположено в северной части Омской области в лесной зоне,  граничит с Тюменской областью.

- Занимаемая площадь Загваздинского сельского поселения– 12246 га. В рельефе района преобладает низменная равнина.

Центр сельского поселения – с.Загваздино,  расположено на левом берегу реки Иртыш.

Удаленность  сельского поселения от районного центра - с. Усть-Ишим- 56 км, от областного центра г. Омск-650 км., с которыми не  имеется регулярного сообщения автомобильным транспортом. Общая протяженность внутри поселковой дороги 16,6 км. Дороги с твердым покрытием отсутствуют. Ближайшая железнодорожная станция расположена в г. Ишим и Тобольск (расстояние - 250 км).

В состав поселения входит 4  населенных пункта. Население (по состоянию на 1 января 2016 г) составило 812 человек.

| Наименование населенных пунктов | Численность населения по состоянию на 01.01.16 чел. | Расстояние от населенного пункта до с. Усть-Ишим, км. |
| --- | --- | --- |
| Загваздинское сельское поселение | 812 |  |
| с.Загваздино | 365 | 56 |
| д. Саургачи | 427 | 42 |
| п.Саургачи | 17 | 40 |
| д.Суя | 3 |  |

2. По состоянию на 01.01.16 г. общая площадь жилищного фонда на территории сельского поселения  составила 23,7тыс. м2, из них, 3,1  м2 (13,1%) – многоквартирные

Активным образом ведется  строительство жилья в д.Саургачи, п. Саургачи.

Жилищный фонд частично оборудован водопроводом (2,1 тыс.кв.м), канализацией и центральным отоплением не оборудован. Население пользуется холодным водоснабжением с водоразборных колонок, которые требуют ремонта, износ системы водоснабжения составляет 100 %.

На территории Загваздинского сельского поселения находятся два общеобразовательных  учреждения, одно дошкольное учреждение.

Фактическая наполняемость школ составляет: с.Загваздино 49 чел. (25 %), при расчетной мощности  – 200 чел., д.Саургачи 46 чел., при расчетной мощности 100 чел.   (49 %).

Медицинскую помощь населению оказывает 2 фельдшерско-акушерских пункта, в с.Загваздино  есть фельдшер и мед.сестра, фельдшер обслуживает население д.Саургачи и п.Саургачи 1 раз в неделю. Имеется автомобиль скорой помощи.

В с.Загваздино работает Дом культуры и библиотека, 3 магазина, отделения почтовой связи. В д.Саургачи работает сельский клуб и библиотека, 2 магазина.

Планируется реконструкция  систем  водоснабжения – ремонт двух водонапорных башен;

по электроснабжению планируется замена опор и линии электропередач в д.Саургачи.

- 2. Анализ существующего положения коммунальной инфраструктуры Загваздинского сельского поселения Усть-Ишимского района

Система теплоснабжения

В систему жилищно-коммунального комплекса поселения входят 3 теплоисточника, обеспечивающих теплом административное здание, ФАП,  объекты социально-культурного значения

Теплоснабжение объектов социальной сферы в  сельском поселении осуществляет предприятие МКУ «Центр финансово-экономического хозяйственного обеспечения учреждений в сфере образования», МКУ ЦФЭО в СК, котельные находится на балансе Усть-Ишимского муниципального района и отапливаются углем.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении 0,5 км, износ тепловых сетей составляет 100%.

Система водоснабжения

Водоснабжение и водоотведение, как отрасль,  играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленной государственной политики по развитию надежного питьевого водоснабжения.

Источником водоснабжения в Загваздинском сельском поселении служат подземные воды, добыча которых  производится водозаборными скважинами. Предоставление услуги по водоснабжению осуществляет МУП «ЖКК» (с января 2015 г.), которой пользуются основная часть жителей сельского поселения (кроме жителей п.Саургачи) и  все учреждения.

Для предоставления указанной услуги используются  2 водонапорные башни, требующие капитального ремонта, как и водопроводные сети.

Жилищное строительство

Строительство жилья в Загваздинском  сельском поселении ведется во всех населенных пунктах. Ежегодно вводятся в эксплуатацию жилые дома.

Уровень обеспеченности населения Загваздинского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района жильем на 1 января 2016 года составляет 29,1 м2 на 1 жителя, что выше уровня федерального стандарта обеспеченности (20,5 м2 на 1 человека).

Реализация мероприятий целевых программ поселения будет продолжена:

- "Подпрограмма «Комплексное развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры в Загваздинском сельском поселении» программы «Развитие экономического потенциала Усть-Ишимского муниципального района Омской области»;

" Долгосрочная целевая программа Усть-Ишимского муниципального района   
"Чистая вода»

- направленной на реконструкцию водозаборных, водопроводных сооружений и коммуникаций;

- "Энергосбережение и энергоэффективность в Загваздинском  сельском поселении Усть-Ишимского муниципального  района на 2016-2020 годы ";

В рамках реализации областной целевой программы развития имущественных отношений в жилищно-коммунальном комплексе Омской области предусматривается:

- проведение с участием средств областного и местного бюджетов капитального ремонта муниципального жилищного фонда с последующим созданием на его базе объединений собственников жилья;

- поддержка управляющих компаний, направленная на повышение эффективности их работы.

Реализация планируемого комплекса мероприятий по развитию жилищно-коммунального комплекса:

- повысить качество предоставляемых услуг и надежность функционирования систем жилищно-коммунального комплекса за счет снижения износа объектов инженерной инфраструктуры не менее чем на 10 %, уменьшения количества аварий на системах жизнеобеспечения

- внедрение финансовых механизмов, обеспечивающих доступность приобретения жилья для граждан с различным уровнем доходов;

- оказание муниципальной поддержки при индивидуальном жилищном строительстве и ипотечном жилищном кредитовании;

- совершенствование механизма обеспечения жильем молодых семей, молодых специалистов, работающих в сельской местности, ветеранов войны, работников бюджетной сферы, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

- реализацию мероприятий по модернизации жилищного фонда, ликвидации ветхого и аварийного жилья;

- формирование инженерной инфраструктуры для организации комплексной застройки территории сельского поселения;

- создание условий для формирования рынка земельных участков для их предоставления застройщикам на конкурсной основе.

3.Прогнозирование перспектив развития существующей системы

Прогнозирование перспектив развития существующей системы коммунальной инфраструктуры в настоящей Программе включает в себя анализ плана застройки поселения, производственных программ развития предприятий

Теплоснабжение.

Для решения проблем  сельского поселения администрацией разработана и принята подпрограммы «Комплексное развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры в Загваздинском сельском поселении» программы «Развитие экономического потенциала Усть-Ишимского муниципального района Омской области»

Водоснабжение

Для решения проблем водоснабжения сельского поселения разработана Долгосрочная целевая программа Усть-Ишимского муниципального района   
"Чистая вода»

В результате реализации Программы и выполнения намеченных мероприятий по улучшению качества питьевой воды планируется обеспечить население питьевой водой, соответствующей требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Канализация

Из-за отсутствия на территории поселения домов многоэтажной застройки, канализационных сетей и канализационной насосной станции не предусмотрено.

Электроснабжение

Развитием системы электроснабжения в поселении занимается Усть-Ишимская  РЭС согласно плана.

Улицы Загваздинского сельского поселения оборудованы уличным освещением.

Газоснабжение

Население, проживающее на территории Загваздинского сельского поселения получает сжиженный газ в баллонах, поставкой которого занимается ООО «Омская областная газовая компания» на автомашине 1 раз в 2-3 месяца.

Тарифная политика

Тарифы на коммунальные услуги в предстоящий период будут увеличиваться в пределах роста инфляции и предельных утвержденных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов.

Ожидаемое изменение тарифов на основные услуги ЖКХ приведены ниже в таблиц

| Наименование основных тарифов | Ед-ца измер. | 2016 (факт) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | До 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание и ремонт жилья | Руб./м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоснабжение | Руб./м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодное водоснабжение | Руб./м3 | 31,93 | 31,93 | 36 | 62 | 63 | 63 |
| Вывоз жидких отходов | Руб./м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4.Система программных мероприятий

Данная программа по направлениям, целям и задачам увязана с  муниципальными целевыми программами:

- "Энергосбережение и энергоэффективность в Загваздинском  сельском поселении Усть-Ишимского муниципального  района на 2016-2020 годы ";

- Подпрограммой «Комплексное развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры в Загваздинском сельском поселении» программы «Развитие экономического потенциала Усть-Ишимского муниципального района Омской области»

- Планом первоочередных мероприятий на территории Загваздинского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района по национальному проекту «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»

Целевыми программами Усть-Ишимского муниципального района  и Омской области:

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Усть-Ишимском муниципальном районе»

- Долгосрочная целевая программа Усть-Ишимского муниципального района   
"Чистая вода»;

- Энергобережение и повышение энергетической эффективности в Омской области;

- "Техническое перевооружение в жилищно-коммунальном комплексе";

- «Развития имущественных отношений в жилищно-коммунальном комплексе  Омской области»;

- "Социальное развитие села в Омской области";

- "Развитие инженерной инфраструктуры в Омской области ";

- I.Организационные мероприятия

| № | Мероприятия | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1. | Выдача технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию коммунальной инфраструктуры муниципального района | Администрация Усть-Ишимского муниципального района |
| 2. | Разработка инвестиционных программ развития системы коммунальной инфраструктуры | Администрация Загваздинского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района |
| 3. | Расчет финансовых потребностей по инвестиционной программе, надбавок и тарифов: -надбавки к ценам(тарифам) для потребителей; -надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса; -тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры; - тарифа организации коммунального комплекса на подключение; | Администрация Усть-Ишимского муниципального района |
| 4. | Анализ доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса | Администрация Загваздинского сельского поселения |
| 5. | Утверждение инвестиционных программ, установление надбавок к ценам (тарифам) для потребителей | Усть-Ишимский районный Совет |
| 6. | Установление надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение | Усть-Ишимский районный Совет |
| 7. | Заключение договора между Администрацией муниципального района и организациями коммунального хозяйства, определяющего условия реализации инвестиционных программ | Администрация Загваздинского сельского поселения, МБУ «Центр финансово-экономического хозяйственного обеспечения учреждений в сфере образований» |
| 8. | Заключение договоров с потребителями товаров и услуг организаций коммунального комплекса | Организации коммунального хозяйства |
| 9. | Мониторинг исполнения инвестиционных программ | Администрация Усть-Ишимского муниципального района |
| 10. | Публикация информации о тарифах и надбавках, инвестиционных программах и результатах мониторинга их выполнения | Администрация Усть-Ишимского муниципального района |

II.Развитие объектов коммунальной инфраструктуры

Перечень мероприятий: Суммы финансирования по мероприятиям указаны ориентировочно и будут уточнены при разработке и утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

| № п.\п. | Наименование мероприятий | Объем работ | Капвложения, тыс. руб. | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | средства местного бюджета Усть-Ишимского р-на | средства областного бюджета | внебюджетные средства |
|  | 2016 год |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство территории поселения | Ремонт автомобильных дорог | 78,0 | 78,0 |  |  |
|  | Ремонт объектов водоснабжения с.Загваздино | Замена насоса | 30,0 | 30,0 |  |  |
|  | Всего: |  | 108,0 | 108,0 |  |  |
|  | 2017 год |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство территории поселения | Ремонт автомобильных дорог | 105,0 | 105,0 |  |  |
| 2 | Ремонт объектов водоснабжения д.Саургачи | Замена насоса, электрооборудование | 65,0 | 65,0 |  |  |
| 4 | Ремонт центральной котельной с.Загваздино | Ремонт котельной | 150,0 | 150,0 |  |  |
|  | Всего: |  | 320,0 | 320,0 |  |  |
|  | 2018 год |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство территории поселения | Ремонт автомобильных дорог | 105,0 | 105,0 |  |  |
| 2 | Модернизация тепловых сетей с.Загваздино | Замена изношенных труб | 250,0 | 250,0 |  |  |
| 3 | Реконструкция объектов водоснабжения с.Загваздино | Реконструкция водозабора в с.Загваздино | 285,0 |  | 285,0 |  |
|  | Всего: |  | 640,0 | 355,0 | 285,0 |  |
|  | 2019 год |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство территории поселения | Ремонт автомобильных дорог | 105,0 | 105,0 |  |  |
| 2 | Модернизация тепловых сетей д.Саургачи | Замена изношенных труб | 150,0 | 150,0 |  |  |
| 3 | Реконструкция объектов водоснабжения д.Саургачи | Реконструкция водозабора в д.Саургачи | 285,0 |  | 285,0 |  |
|  | Всего: |  | 540,0 | 255,0 | 285,0 |  |
|  | 2020 год |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство территории поселения | Ремонт автомобильных дорог и их документальное оформление | 180,0 | 180,0 |  |  |
| 2 | Ремонт объектов водоснабжения | Ремонт водопроводных сетей в с.Загваздино и д.Саургачи | 200,0 | 200,0 |  |  |
|  | Всего: |  | 380,0 | 380,0 |  |  |
|  | 2021 - 2025 год |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство территории поселения | Ремонт автомобильных дорог и их документальное оформление | 750,0 | 750,0 |  |  |
| 2 | Модернизация тепловых сетей с.Загваздино, д.Саургачи | Замена изношенных труб, замена котла, приобретение оборудования | 850,0 | 850,0 |  |  |
| 3 | Реконструкция объектов водоснабжения с.Загваздино, д.Саургачи | Капитальный ремонт водопроводных сетей | 1500,0 | 1500,0 |  |  |
|  | Всего: |  | 3100,0 | 3100,0 |  |  |
|  | Итого по программе: |  | 5088,00 | 4518,00 | 570,00 |  |

- Источники финансирования мероприятий и решений программы

Оценочные объемные стоимостные показатели по развитию систем коммунальной инфраструктуры по этапам реализации программы приведены в приложениях к программе.

На наиболее неотложные мероприятия по развитию систем коммунальной инфраструктуры и модернизации объектов теплоснабжения в Загваздинском сельском поселении  в 2016-2025 годах потребуется 5088,0 тыс. рублей.

Всего в ходе реализации программы на 2016-2025 годы предусмотрено:

1. Модернизация объектов теплоснабжения на сумму – 1400,0 тыс. рублей

2. Объектов водоснабжения – на сумму 2365,0 тыс. рублей

Для достижения цели и решения задач Программы в зависимости от конкретной ситуации могут применяться следующие источники финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, собственные средства предприятий, заемные средства.

Проект инвестиционной программы и расчеты направляются на Совет Загваздинского сельского поселения, который утверждает инвестиционные программы.

Программа подлежит корректировке в ходе ее выполнения.

После завершения необходимого обследования и инвентаризации объектов жилищно-коммунального хозяйства и ежегодно, при формировании местного бюджета исполнителями программы будут вноситься предложения администрации сельского поселения по уточнению сроков и объемов необходимых работ. Кроме того, ежегодно объемы финансирования мероприятий программы подлежат уточнению с учетом уровня инфляции.

Корректировка программы осуществляется ее государственным заказчиком – администрацией Загваздинского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района.

Финансовые средства на реализацию программы планируется формировать за счет бюджетных и внебюджетных источников, с привлечением средств:

- местного бюджета;

- внебюджетных источников – организаций ЖКХ, населения;

- частных инвестиций, кредитов, займов и т.д.

Механизм реализации и управления программой,

контроль за ходом ее выполнения

Организация управления и контроль являются важнейшими элементами выполнения Программы. Данный процесс должен быть сквозным и обеспечиваться достоверной информацией по сопоставимым критериям для оценки хода осуществления программных мероприятий.

Индикаторы по мониторингу реализации Программы:

-	ввод жилищного строительства (тыс. м2),

-	количество земельных участков для жилищного строительства, обеспеченных коммунальной инфраструктурой,

-	количество подготовленных технических заданий для разработки инвестиционных программ,

-	количество разработанных и утвержденных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Основными задачами управления реализацией Программы являются:

- обеспечение скоординированной реализации Программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм в соответствии с приоритетами социально-экономического развития сельского поселения;

- привлечение инвесторов для реализации привлекательных инвестиционных проектов;

- обеспечение эффективного и целевого использования финансовых ресурсов;

- разработка и реализация механизмов, обеспечивающих минимизацию времени и средств на получение разрешений, согласований, экспертных заключений и на принятие необходимых решений различными органами и структурами исполнительной власти при реализации инвестиционных проектов.

Мониторинг выполнения производственных и инвестиционных  программ организаций коммунального комплекса проводится Администрацией Усть-Ишимского  муниципального района в целях обеспечения электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов и своевременного принятия о развитии систем коммунальной инфраструктуры. Мониторинг включает в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей, установленных производственными и инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, а также анализ информации о состоянии и развитии соответствующих систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса проводится в соответствии с методикой проведения указанного мониторинга, содержащей перечень экономических и иных показателей, применяемых для анализа информации о выполнении производственной и инвестиционной программ организации коммунального комплекса.

Государственный заказчик программы – администрация Загваздинского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района в пределах своей компетенции:

- обеспечивает формирование нормативной правовой базы для реализации программы;

- организует выполнение мероприятий программы и обеспечивает финансирование ее мероприятий в установленном объеме за счет средств местного бюджета;

- осуществляет общую координацию и контроль за выполнением мероприятий программы;

Контроль за ходом реализации «Муниципальной целевой программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Загваздинского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области на 2016-2025 годы» осуществляет  Совет депутатов Загваздинского сельского поселения (в части использования средств местного бюджета на реализацию программы), администрация Усть-Ишимского муниципального района

- ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Загваздинского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния  окружающей среды.

Развитие системы  электрических  сетей

-	обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией сельской инфраструктуры,

-	обеспечение электрической энергией объектов нового строительства.

Развитие системы  теплоснабжения

-	повышение надежности и качества теплоснабжения,

-	обеспечение подключения  нагрузок при строительстве новых объектов  к сетям теплоснабжения,

-	снижение износа тепловых сетей на 15 %,

-	улучшение экологической обстановки .

Развитие  системы водоснабжения  и  водоотведения

- повышение надежности водоснабжения и водоотведения,

- повышение экологической безопасности в Загваздинском сельском поселении,

- соответствие параметров качества питьевой воды  установленным нормативам СанПиН – 100 %,

- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции,

Утилизация твердых бытовых отходов

- улучшение санитарного состояния  территорий населенных пунктов на территории сельского поселения,

- улучшение экологического состояния Загваздинского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района,

-обеспечение надлежащего сбора и утилизации биологических отходов.

Обеспечение развития жилищного строительства

- обеспечение развития жилищного строительства в Загваздинском сельском поселении ,

-  создание благоприятных условий для жителей поселения.